**WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE/ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK**

**OŚWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

**UL. ŚW. ANTONIEGO 47,**

**97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI**

**Pismo: RPLD.26.1.2021** Ujazd dnia: 26.07.2021 r.

#

# **Wyjaśnienia treści SWZ**

*Szanowni Państwo,*

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający informuje, że w dniu 21.07.2021 r., 23.07.2021 r., 26.07.2021 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia w prowadzonym w trybie podstawowym w postępowaniu, pn.:

**„Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.: „Nowe kierunki – nowe możliwości”.**

**Treść pytań oraz wyjaśnienia są następujące:**

**Pytania z 21.07.2021 r.**

**Pytanie nr 1**

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze

edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system

operacyjny Windows 10 Pro Education dostarczany w ramach programu STF („ Shape The Future”), który jest

optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe,

średnie oraz szkoły policealne?

**Odpowiedź na pytanie 1**

Zamawiający NIE dopuszcza proponowanego rozwiązania. Z pozyskanych informacji ze strony Microsoft wynika, że docelowi użytkownicy sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, nie kwalifikują się do korzystania z programu Shape the Future. Program ten skierowany jest do szkół podstawowych i średnich.

**Pytania z 23.07.2021 r.**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy? – Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy.

Uzasadnienie: Dostarczenie sprzętu w okresie wakacyjno-urlopowym w ciągu 3 tygodni jest bardzo dużym ograniczeniem biorąc pod uwagę fakt, że część fabryk w tym okresie ma wstrzymaną produkcję.

**Odpowiedź na pytanie 1**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu zamówienia z uwagi na obowiązek rozpoczęcia zajęć w roku szkolnym 2021/2022 od września 2021 r.

**Pytanie nr 2**

Pytania do Części Nr III: Zakup, dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Sali higienistki stomatologicznej

1. Pkt 2 i 3:

Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu urządzenie uniwersalne 2w1 tzn. piaskarka i skaler w jednym urządzeniu – zamiast dwóch osobnych urządzeń – oczywiście spełniające przedstawione kryteria.

Uzasadnienie – obecnie na rynku widać trend stosowania urządzeń uniwersalnych zawierających wmontowany zarówno skaler jak i piaskarkę, co daje dużo większe możliwości.

**Odpowiedź ad 1)**

Zamawiający dopuszcza do przetargu urządzenie uniwersalne 2w1 tzn. piaskarka i skaler w jednym urządzeniu.

1. Pkt 4 - Przenośny szkoleniowy unit dentystyczny

Proszę uszczegółowić wymagania Zamawiającego dla danego pkt w związku z wymaganiem dostarczenia „fotela stomatologicznego”

Uzasadnienie: Zamawiający wymaga przenośnego unitu stomatologicznego dodając jako podstawowe wyposażenie „Fotel stomatologiczny”. Fotele takie z gruntu rzeczy nie są przenośne – ze względu np. na bezpieczeństwo większość foteli stomatologicznych wręcz w zaleceniach ma trwałe przykręcenie ich do podłogi – co oznacza że nie ma możliwości zrobienia z tego fotela „urządzenia mobilnego”.

**Odpowiedź ad 2)**

Zamawiający doprecyzowuje wymagania dot. fotela dentystycznego: „Przenośny fotel stomatologiczny przystosowany do prac szkoleniowych, o stabilnej konstrukcji, umożliwiający szybki montaż. Bez możliwości trwałego przykręcenia do podłogi:.

1. Pkt 4:
2. Pytanie o kompresor - czy są jakieś wymagania odnośnie parametrów związanych z kompresorem?
3. Pytanie o Lampę stomatologiczną – Co dokładnie Zamawiający rozumie pod tym sformułowaniem? (o jaką dokładnie lampę chodzi?)
4. Pytanie o Krzesełko stomatologiczne - Co dokładnie Zamawiający rozumie pod tym sformułowaniem?

 **Odpowiedź ad 3)**

**Zamawiający wyjaśnia:**

ad. a) Wymagania odnośnie parametrów związanych z kompresorem: medyczny kompresor bezolejowy z osuszaczem powietrza.

ad. b) Wymagania odnośnie parametrów lampy stomatologicznej: Lampa stomatologiczna bezcieniowa do oświetlenia pola zabiegowego.

ad. c) Wymagania odnośnie parametrów krzesełka stomatologicznego: regulowana wysokość siedziska oraz oparcia, kółka silikonowe, łatwo jezdne, podstawa duża stabilna, podnóżek z regulacją wysokości, wysoki siłownik dopasowany do wzrostu użytkownika.

1. Pkt 9 - Pytanie o Wstrząsarkę do zarabiania materiałów:

Czy chodzi o wstrząsarkę do amalgamatu?

Czy Zamawiający dopuszcza większy zakres pracy urządzenia (np. urządzenie o parametrach pracy 4000 i 4500 obrotów na minutę?)

**Odpowiedź ad 4)**

Wstrząsarka ma służyć nie tylko do kapsułkowanego amalgamatu ale również do mieszania różnych materiałów konfekcjonowanych w kapsułkach. Dopuszcza się większy zakres pracy urządzenia do 4500 obrotów na minutę.

**Pytania z 26.07.2021 r.**

**Pytanie nr 1**

W punkcie pierwszym - Komputer przenośny - Zamawiający nie sprecyzował wielkości pamięci operacyjnej RAM. Jaka ma być wielkość pamięci RAM?

**Odpowiedź na pytanie 1**

Wielkość pamięci operacyjnej RAM min. 8 GB RAM.

**Pytanie nr 2**

W punkcie dziewiątym - Urządzenie wielofunkcyjne - w opisie Zamawiający precyzuje, że technologia druku to laser kolor, a z dalszej części opisu wynika jednak, że jest to specyfikacja urządzenia monochromatycznego. Proszę o doprecyzowanie czy urządzenie ma być kolorowe, czy monochromatyczne.

**Odpowiedź na pytanie 2**

Zamawiający wyjaśnia, że urządzenie wielofunkcyjne: przeznaczenie: do druku tylko mono - tekst i grafika,

rodzaj urządzenia: wielofunkcyjne - druk/skan/kopia, technologia druku: laserowa monochromatyczna.

**Zmiany treści SWZ**

1. Zmienia się ust. 2 rozdziału XI SWZ Sposób i termin składania ofert, który otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu **30.07.2021 r., godz.10:00**. (czasu lokalnego)”.

1. Zmienia ust. 1 rozdziału XVI SWZ Miejsce i termin otwarcia ofert, który otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.07.2021. godz. 11:00** (czasu lokalnego)”.

1. Zmienia się rozdział XVII SWZ Termin związania ofertą, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą do dnia **28.08.2021 r**., przy czym pierwszym dniem terminu związania oferta jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.

**Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 Pzp, stanowisko Zamawiającego udostępniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.**

Zamawiający