## technik usług kosmetycznych
Załącznik nr 1 B
Część Nr II: Zakup, dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sali technika usług kosmetycznych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8
Lp. | Nazwa | Opis, właściwości techniczne (rodzaj, typ, główne parametry – wartości minimalne) | Kod cpv | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto (kolumna 5 x kolumna 6)
1. | Ultradźwięki | Zasilanie: 220V, | 33100000-1 | 1 |  | 23%
w zestawie co najmniejtrzy głowice/peloty/elektrody do darsonvalizacji
Częśtotliwośc ultradźwięków - min 1 Mhz
co najnminiej 1 głowica do ultradźwięków
urządzenie do pielęgnacji oraz oczyszczania ciała i twarzy z wykorzystaniem ultradźwięków i prądów
2. | Lampa LED do fototerapii |  | 33100000-1 | 2 |  | 23%
co najmniej 1 rodzaje światła
światło LED
mała ręczna lub na statywie
3. | Fale radiowe |  | 33100000-1 | 2 |  | 23%
W zestawie co najmniej 2 głowice
częstotliwość RF: 1 MHz
tryb pracy: Bipolarny
napięcie: 230 V - 50-60 Hz
4. | Urządzenie do wykonywania zabiegów w zakresie odmładzania, terapii przeciwtrądzikowej, terapii naczyniowej, terapii przeciwprzebarwienią i antycelulitowej | Urządzenie wielefunkcyjne zawierające co najmniej: oxybrazja, mezotrapię bezigłową,, ultradżwięki, fale radiowe, dermomasażer podciśnieniowy | 33100000-1 | 1 |  | 23%
ciśnienie co najmniej 8 bar - oxybrazja
Napięcie zasilania 230V 50 Hz
Częstotliwość drgań aplikatora głowicy co najmniej25 kHz - ultradźwieki
Częstotliwość RF: co najnmniej1 MHz - fale radiowe
Częstotliwość ultradźwiękowa: 1 MHz - mezoterapia bezigłowa
urządzenie posiada atesty i certyfikaty
5. | Aparat do terapii podciśnieniowej z kompletem rękawów do ciała | Liczba komór min. 4 | 33100000-1 | 2 |  | 23%
Tryb pracy min. 1 tryb
-Wyświetlacz – pokrętła
Wyposażenie :
-Aparat 4 komorowy
Mankiet na kończynę górną co najmniej 1 sztuka
Mankiet na kończynę dolną 2sztuki
zestawprzewodów do mankietów/rękawów
-Kabel zasilający
6. | Zestaw kamieni do masażu, podgrzewacz do kamieni | co najmniej 45 sztuki bazaltowych kamieni do masażu | 33100000-1 | 1 |  | 23%
pojemność podgrzewacza 6 l
- elektroniczny programator temperatury
- duże, bezpieczne uchwyty,
- łyżka do wyjmowania kamieni,
- certyfikat CE,
RAZEM VAT
RAZEM (SUMA POZYCJI "WARTOŚC BRUTTO" OD NR 1 DO 6 którą należy przenieść do formularza oferty)